广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：441900014-2023-00535

采购项目编号：441900014-2023-00535

项目名称：东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）

采购人：东莞市横沥医院

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

第一章投标邀请

广东中元招标代理有限公司受东莞市横沥医院的委托，采用公开招标方式组织采购东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）

采购计划编号：441900014-2023-00535

采购项目编号：441900014-2023-00535

采购方式：公开招标

预算金额：31,022,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(X射线电子计算机断层扫描装置):

采购包预算金额：19,990,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | X射线电子计算机断层扫描装置 | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包2(耳鼻喉手术动力系统等医疗设备):

采购包预算金额：5,258,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 手术室设备及附件 | 动力系统（耳鼻喉手术动力系统） | 1.00(套) | 详见第二章 | 是 |
| 2-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 神经检测仪（术中神经刺激记录仪） | 1.00(套) | 详见第二章 | 是 |
| 2-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑干诱发电位（听觉诱发电位仪） | 1.00(套) | 详见第二章 | 是 |
| 2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 眼震电图（视频眼震电图仪） | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 听力仪（纯音测听仪） | 1.00(台) | 详见第二章 | 是 |
| 2-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中耳分析仪（声阻抗） | 1.00(台) | 详见第二章 | 是 |
| 2-7 | 手术器械 | 支撑喉镜（支撑喉镜手术器械包） | 1.00(套) | 详见第二章 | 是 |
| 2-8 | 医用内窥镜 | 食道镜 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-9 | 普通诊察器械 | 耳鼻喉操作台（耳鼻喉检查治疗台） | 2.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-10 | 医用低温、冷疗设备 | 低温等离子手术系统（等离子手术设备） | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-11 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜摄像系统 | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包3(强脉冲光与激光系统等医疗设备):

采购包预算金额：2,149,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用激光仪器及设备 | EPM超级脉冲co2点阵激光 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-2 | 医用激光仪器及设备 | 强脉冲光与激光系统 | 1.00(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包4(二氧化碳激光机):

采购包预算金额：1,300,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳激光机 | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包5(高清内窥镜摄像系统等医疗设备):

采购包预算金额：1,408,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注低频治疗仪 | 2.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-2 | 其他医疗设备 | 智能产程监测系统（产程监测系统/平板式全数字彩色多普勒超声诊断系统） | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-3 | 其他医疗设备 | 医用内窥镜摄像系统（宫腔镜摄像系统） | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 5-4 | 医用内窥镜 | 内窥镜摄像系统（高清内窥镜摄像系统） | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包6(全自动血凝分析仪等医疗设备):

采购包预算金额：917,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 其他医疗设备 | 微流控全自动核酸检测系统（HPV全自动检测） | 1.00(套) | 详见第二章 | 否 |
| 6-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血栓弹力图检测仪（血栓弹力图仪） | 1.00(台) | 详见第二章 | 否 |
| 6-3 | 临床检验设备 | 全自动血凝分析仪 | 1.00(台) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

采购包4（二氧化碳激光机）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

采购包4（二氧化碳激光机）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：东莞市横沥医院

地址：东莞市横沥天桥路205号

联系方式：0769-83371826

2.采购代理机构信息

名称：广东中元招标代理有限公司

地址：广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

联系方式：0769-23663761

3.项目联系方式

项目联系人：邹祥福

电话：0769-23663761

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

一、项目概况：

东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）共6个包，分别为包1： X射线电子计算机断层扫描装置；包2： 耳鼻喉手术动力系统、术中神经刺激记录仪、听觉诱发电位仪、视频眼震电图仪、听力仪、中耳分析仪、支撑喉镜手术器械包、食道镜、耳鼻喉检查治疗台、低温等离子手术系统、医用内窥镜摄像系统；包3： EPM超级脉冲co2点阵激光、强脉冲光与激光系统，包4： 二氧化碳激光机；包5： 子午流注低频治疗仪、智能产程监测系统、宫腔镜摄像系统、高清内窥镜摄像系统；包6： 微流控全自动核酸检测系统、血栓弹力图检测仪、全自动血凝分析仪；其中，包2： 耳鼻喉手术动力系统、术中神经刺激记录仪、听觉诱发电位仪、听力仪、中耳分析仪、支撑喉镜手术器械包；包3：强脉冲光与激光系统，包6： 全自动血凝分析仪为允许进口产品投标的设备，本项目所称的进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品；具体详见“技术标准与要求”。

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于三年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用 X 线诊断设备 | X射线电子计算机断层扫描装置 | 套 | 1.00 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：X射线电子计算机断层扫描装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、X射线电子计算机断层扫描装置技术参数要求： （一）功能要求： 1、可用≤1个心跳周期扫描心脏，保证扫描成功率。 2、一站式联合心脏冠脉、胸部、腹部等器官检查。 ▲3、快速脑出血评估：宽体探测器≤0.3s即可完成一个急诊病人头颅的扫描。 4、影像新技术开发：能谱技术实现CT多参数成像，实现CT定量、定性成像。 5、器官组织灌注功能分析。 6、保健体检、健康管理：高端CT高清、低剂量成像在预防、保健等方面已成常规。 （二）主要技术指标： ▲1、总体要求：1）单源CT单组探测器≥256排或者双源CT≥2×96排CT,或者立体双层探测器128排CT,具备宽体、快速、能谱、超低剂量、高清等功能。2）厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所投标设备具有优于招标要求的额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为采购人日后购买时的价格参考。如投标人未作备注说明，则投标文件中所提供的所有功能及配置均已包含在投标总价内。 2、机架系统 ▲2.1机架孔径：≥75cm； ▲2.2球管焦点到探测器距离：≥105cm； 2.3冷却方式：风冷或者水冷，如水冷需具备两套水冷机组； 2.4机架驱动方式：电磁驱动； 2.5机架控制面板数量：≥4个； 2.6机架最高转速旋转时发出噪音：≤70dB； 2.7机架内置液晶显示系统：具备； 2.8滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环； ▲2.9滑环数据传输速度：≥20Gbps； 2.10机架孔内患者安抚环境灯光：具备。 3、探测器 3.1探测器排数：单源CT≥256排或者双源CT≥2x96排探测器； ▲3.2探测器单元总数：≥210,000个； 3.3探测器材料：提供最新型材质探测器； 3.4探测器新型材质初始速度：≤0.03μs； ▲3.5探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度：≥16cm； 3.6探测器数据采集系统数据采样率：≥8900Hz； 3.7探测器Z轴排列模式：等焦排列或球面排列。 4、X线部分 4.1高压发生器功率：≥103kW； 4.1.1输出管电压档位：≥5档； 4.1.2最大输出管电压：≥140kV； ▲4.1.3最小输出管电压：≤70kV； 4.1.4双能量曝光及切换功能：瞬时切换，双能量曝光和切换的周期≤0.25毫秒。 4.2球管 4.2.1球管热容量：≥6.8MHU； 4.2.2球管冷却方式：风冷或者水冷； ▲4.2.3球管最大散热率：≥2000KHU/min； 4.2.4球管小焦点：≤1.0mmX0.7mm； 4.2.5球管大焦点：≥1.6mmX1.2mm； 4.2.6最高输出管电流：≥700mA； ▲4.2.7最低输出管电流：≤10mA。 5、扫描床 ▲5.1扫描床最大可扫描范围：≥2000mm； 5.2扫描床最大水平移动速度：≥300mm/秒； 5.3扫描床最大承重：≥227KG； ▲5.4扫描床定位精度：≤0.25mm； 5.5扫描床控制脚踏开关：具备。 ▲6、主控制台及重建服务器 6.1主控制台：具备； 6.1.1扫描工作站计算机主频：≥8×2.0 GHz； 6.1.2扫描工作站计算机内存：≥64GB； 6.1.3扫描数据存储容量：≥3TB； 6.1.4图像存储量：≥2000,000幅（512X512不压缩）； 6.1.5扫描工作站显示器尺寸：≥24寸； 6.1.6扫描工作站显示器个数：≥2个； 6.1.7实时传送至多个工作站和PACS功能：具备； 6.1.8一体化USB3.0外置硬盘接口：具备。 6.2重建服务器：具备 6.3用户操作界面：图文可视化操作界面：具备 6.3.1可同时进行操作的病人扫描数量：≥3个； 6.3.2根据定位相自动推荐扫描参数：具备； 6.3.3根据心电图自动推荐心脏扫描参数：具备； 6.3.4对比剂智能跟踪和启动扫描功能：具备； 6.3.5扫描序列的关键词高级搜索功能：具备； 6.3.6并行重建功能：具备； 6.3.7双向语音交流系统：具备； 6.3.8 DICOM3.0标准协议：具备； 6.3.9图像多点自动实时传送：具备。 6.4低剂量成像技术：具备 6.4.1扫描剂量预估功能：具备； 6.4.2剂量报告功能：具备； 6.4.3扫描剂量智能监控预警平台：具备； 6.4.4敏感器官保护自动降低mA功能：具备； 6.4.5儿童专有扫描协议：具备； 6.4.6儿科70kV超低剂量功能：具备； 6.4.7动态灌注超低剂量功能：具备； 6.4.8新型实时迭代重建算法：具备； 6.4.9新型迭代技术相当于降低剂量效能：≥80%。 6.5宽体容积高清重建算法：具备 6.5.1宽体容积高清重建算法可以去除X线硬化伪影：具备； 6.5.2宽体容积高清重建算法重建速度：≥65幅/秒。 6.6全模型实时迭代重建算法：具备 6.7单圈扫描全器官覆盖功能：具备 7、扫描参数及图像质量 ▲7.1轴扫最大Z轴覆盖范围/360°：≥16cm； ▲7.2轴扫最大图像采集数/360°：≥512层； 7.3螺旋扫描最大准直器Z轴覆盖范围：≥8cm； 7.4轴扫和螺旋融合扫描功能：具备； 7.5门控和非门控融合扫描功能：具备； 7.6定位像最大长度：≥2000mm； 7.7最快机架旋转速度/360°：≤0.28s ▲7.8最快有效单扇区时间分辨率：≤25ms； 7.9最薄图像扫描层厚：≤0.625m； 7.10双能量扫描最大FOV：≥50cm； 7.11最大DFOV：≥50cm； 7.12图像重建矩阵：512x512； 7.13高对比度空间分辨率：≤0.28mm； ▲7.14 X/Y轴空间分辨率（10%MTF）：≥18 lp/cm； 7.15低对比度分辨率（5mm@0.3%）：≤9mGy。 8、CT双能量成像：具备 ▲8.1双能量成像方式：双源双能量方式或者单源双能量时间间隔≤0.25ms方式或者双层探测器方式； 8.2双能量成像扫描最大FOV：≥50cm； 8.3主控台上同时自动重建双能量图像类型：≥9种； 8.3.1主控台具备重建能量数据功能：具备； 8.3.1.1主控台重建单能量图像并可以直接传输到PACS：具备； 8.3.1.2主控台重建碘密度图并可以直接传输到PACS：具备； 8.3.1.3主控台重建去金属图像并可以直接传输到PACS：具备； 8.3.1.4主控台重建虚拟平扫图像并可以直接传输到PACS：具备； 8.4原始数据空间能谱分析功能：具备； 8.5单能量图像重建功能：具备； 8.6能谱曲线重建功能：具备； 8.7有效原子序数重建功能：具备； 8.8能谱库基础物质种类：≥30种； 8.9能谱库基础数据添加功能：具备； 8.10基于多物质解析的虚拟平扫技术：具备； 8.11能谱肺容积灌注图像：具备； 8.12能谱肌腱韧带成像：具备； 8.13能谱结石分析功能：具备； 8.14能谱钙化斑块去除功能：具备； 8.15能谱痛风分析功能：具备； 8.16能谱肺结节分析功能：具备； 8.17能谱骨密度测量功能：具备； 8.18能谱尘肺分析工具：具备； 8.19能谱肝脏含铁量分析工具：具备； 8.20能谱放化疗疗效分析工具：具备； 8.21能谱碘定量分析值单位：mg/ml或ug/ml； 8.22能谱甲状腺摄碘率定量分析功能：具备； 8.23能谱肺栓塞分析功能：具备； 8.24能谱软组织类MR成像：具备； 8.25能谱绿色尿路造影成像：具备； 8.26能谱下肢静脉优化显像功能：具备。 9、单器官4D扫描及灌注扫描功能 9.1 4D成像技术方式：轴扫或者螺旋； 9.2动态扫描时间间隔可变模式及不同时相毫安，可调模式：具备； 9.3全脑轴扫动态灌注成像范围：≥16cm； ▲9.4心电门控下不动床动态心肌灌注范围：≥16cm。 10、不动床骨关节运动成像扫描范围：≥16cm。 11、一站式全脑功能评估成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像。 12、心脏扫描技术 12.1具备心电门控技术：具备； 12.2 ECG实时监测：具备； 12.3 ECG自动毫安调控功能：具备； 12.4单心跳心脏扫描可同时重建期相数量：≥3个； 12.5心脏前门控轴扫技术：具备； 12.6前门控心电扫描可实现心功能检查：具备； 12.7系统从心脏扫描完成后到其它部位扫描的最短切换时间：≤3s； 12.8任意心率/心律情况下，胸痛三联征检查技术：具备； 12.9任意心率/心律情况下，心脏与全身联合扫描功能：具备； 12.10不用训练屏气即可进行心脏冠脉扫描能力：具备； 12.11一站式全心动态心肌灌注成像：具备； 12.12心律不齐智能分析扫描功能：具备； 12.13一站式胸痛三联扫描方案：具备； 12.14高心率下一站式心脑联合扫描方案：具备； 12.15通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择：具备。 ▲13、设备原厂最新版本图像后处理工作站数量：≥2套 13.1工作站计算机主频：≥8X3GHZ； 13.1.1工作站内存：≥64GB； 13.1.2工作站显示屏数量：≥4个； 13.1.3、显示屏尺寸≥24寸； 13.1.4.主机数据存储容量≥3TB。 13.2图像存储数：≥1,900 ,000幅（512x512矩阵）。 13.3工作站接口与主机一致：具备。 13.4主机和工作站之间有1000M网卡连接：具备。 13.5彩色打印接口，并能与工作站连接使用：具备。 13.6工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像：具备。 13.7多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理：具备。 13.8放射科信息管理系统自动连接功能：具备。 13.9图像三维分析系统：具备。 13.9.1自动轮廓勾画：具备； 13.9.2序列对比工具：具备； 13.9.3动态三维分析工具：具备； 13.9.4多期相融合分析技术：具备； 13.9.5表面重建工具：具备； 13.9.6三维内窥镜分析工具：具备； 13.10 CT 4D灌注软件：具备； 13.10.1通用灌注分析参数：具备； 13.10.1.1自动分析血容量：具备； 13.10.1.2自动分析血流量：具备； 13.10.1.3自动分析平均通过时间：具备； 13.10.1.4自动分析毛细血管表面渗透性：具备； 13.10.1.5自动分析对比剂到达时间：具备； 13.10.2灌注模板：具备； 13.10.2.1标准灌注模板：具备； 13.10.2.2脑卒中灌注模板：具备； 13.10.2.3脑卒中全自动灌注模板：具备； 13.10.2.4脑肿瘤灌注模板：具备； 13.10.2.5脑肿瘤全自动灌注模板：具备； 13.10.2.6体部肿瘤灌注模板：具备； 13.10.2.7肝肿瘤灌注模：具备； 13.10.2.8胰腺灌注模板：具备； 13.10.2.9前列腺灌注模板：具备； 13.11全自动肺结节分析软件：具备； 13.11.1自动肺组织提取重建：具备； 13.11.2自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶：具备； 13.11.3定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间：具备； 13.12全自动呼吸系统分析软件包：具备； 13.12.1全自动肺叶及气道自动分离技术：具备； 13.12.2全自动气道壁和管腔内外壁直径测量：具备； 13.12.3全自动肺气肿分析：具备； 13.13全自动去骨软件：具备； 13.14能谱容积分析平台：具备； 13.15全自动心脏分析软件：具备； 13.15.1自动预处理完成冠脉束提取、血管拉直分析、血管探针等三维后处理功能：具备； 13.15.2心脏全自动分析：具备； 13.15.2.1冠状动脉树自动提取：具备； 13.15.2.2冠状动脉名称自动标识：具备； 13.15.2.3冠状动脉长度、横断面积、狭窄度测量：具备； 13.15.2.4冠状斑块彩色编码定性分析：具备； 13.15.2.5冠脉斑块体积定量分析：具备； 13.15.3心功能自动分析软件：具备； 13.15.3.1自动测量射血分数：具备； 13.15.3.2自动心肌功能分析：具备。 13.16钙化积分软件：具备。 13.17全自动血管分析软件：具备 13.17.1自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量：具备； 13.17.2自动探查血管中轴：具备； 13.17.3快速循迹血管分支不同成像截面图像：具备； 13.18全自动结肠自动分析软件包：具备； 13.18.1自动结肠提取：具备； 13.18.2结肠中心线跟踪技术：具备； 13.18.3全结肠内镜电影：具备； 13.18.4自动去小肠功能：具备； 13.19头颈部CTA同步数字减影技术：具备； 13.20神经系统动静脉融合软件：具备； 13.21脑出血测量工具：具备； 13.22肝脏多期相融合技术：具备； 13.23腹腔脂肪测量软件：具备； 13.24肝体积测量工具：具备； 13.25骨骼内固定支架透视技术：具备； 13.26骨科畸形矫正评估：具备； 13.27快速脑卒中分析平台：具备； 13.28心肌灌注分析平台：具备； 13.29多物质能谱分析平台：具备； 13.30全心动态功能管理平台：具备； 13.31 3D打印格式输出功能：具备； 13.32心脏瓣膜分析功能：具备。 14、第三方配套 14.1高压注射器：具备； 14.1.1针筒：200mL手推杆式一次性针筒：具备； 14.1.2手动吸药功能：应用手推杆高压针筒设计，可预前手动抽吸药液到针筒，节省等待时间，提高效率：具备； 14.1.3高亮数码管显示液量，便于观察，提高准确率：具备； 14.1.4注射日记查询功能：查询注射记录时，可以查看注射全过程的压力曲线：具备； 14.1.5双流注射：A筒及B筒可以同时注射，降低图像伪影，提高图像质量，减少造影剂量使用：具备； 14.1.6远程控制：蓝牙触摸屏远程控制,方便可靠：具备。 14.2人工智能辅助诊断系统，包含但不限于卒中，冠脉，肺结节，乳腺等功能模块：具备 14.2.1人工智能辅助诊断系统：包含但不限于肺结节、靶重建、骨疾病、乳腺，脑卒中，冠脉CTA辅助等诊断模块：具备； 14.2.2自动给出结节表征，包括毛刺、分叶、光滑、空泡、囊状结构卫星灶、胸膜凹陷等，提供功能截图：具备； 14.2.3在随访系统中基于Recist疗效评估方法，提供给医生评估建议作为参考，提供功能界面截图：具备； 14.2.4系统应提供骨病灶VR重建功能，并支持任意方位的切割和旋转（360度旋转），直观地显示出骨病灶：具备； 14.2.5结节信息：包含结节体积、表面积、最大面面积、结节质量、结节距胸膜距离、3D长径、表征：具备； 14.2.6具有肺结节与周围组织靶重建功能，依据胸部CT影像进行靶区重建，支持对结节靶区病灶、组织或解剖结构的重建，提供功能截图：具备； 14.2.7脑出血病灶识别：脑出血智能分析应能自动识别医学图像中的脑出血，并展示在影像上进行精准勾画，显示出血的具体位置和范围：具备； 14.2.8自动冠脉分割，并可在轴位图像上显示或隐藏分割范围的功能：具备； 14.2.9系统自动输出病灶BI-RRADS分类（良恶性）的基础上，系统应支持用户手动修改各个病灶的BI-RADS分类结果，提供功能截图：具备。 三、配置清单： 1、高端CT主系统1套 2、超强机架系统1套 3、静音电磁直接驱动系统1套 4、高效滑环1套 5、机架一体化显示系统1套 6、机架控制面板1套 7、高清宽体探测器1套 8、精控高性能球管1套 9、高性能高压发生器1套 10、心电门控1套 11、高效准直器1套 12、超高清高保真DAS 1套 13、高清锥形束容积重建1套 14、扫描床、床垫1套 15、智能主机1套 16、CT操作桌、椅1套 17、高端重建主机1套 18、单心动周期高清冠脉成像平台1套 19、灌注和动态成像诊断平台1套 20、智能工作站系统2套 21、人工智能AI软件工作站1套 22、全自动蓝牙连接高压注射器1套 四、系统要求： 1、厂家工作人员和设备维保人员签订保密协议确保医院信息不外泄漏。 2、医疗设备必须符合网络安全相关法律法规和部门规章的要求。接入医院信息系统的医学装备要符合等保三级的级别要求。 3、要求厂商(维保公司)定期开展医疗器械网络安全漏洞风险评估工作，将网络安全纳入医疗设备的全生命周期管理。 4、禁止设备私接互联网。 5、严禁私自远程设备，禁止私自读取设备及患者信息；需要进行“远程维护与升级”，须向主管部门提出并进行备案，评估可行后才可进行。 6、如需要和院内系统对接，需提前给出接口方案并按标准对接；接入医院信息系统的设备及配套网络信息设备的接口费用由中标方承担。 五、质保期要求 ★设备原厂全保年限≥3年（包含但不限于整机及所有零配件以及第三方产品等），质保期内全保保修服务：包含整机所有零配件的免费更换、无限次免费人工维修服务、定期设备原厂资深工程师免费保养服务（一年不少于4次）、系统的维护和升级（包含但不限于网络、设备附属的硬件、操作系统及应用软件）等。质保期外提供终身维修保养，设备软件免费升级。 六、售后要求 1、要求：需项目所城市内有维修服务中心，具有良好的售后服务； 2、维修时间安排：报修后，产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理; 3、人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能; 4、如果所采购设备具有以下功能的，需配合免费开放接口，同时提供文档说明书，允许医院调用使用过程中产生的医疗相关数据。 4.1 具有标准数字输出端口； 4.2 具备DICOM接口，即医学数字成像和通信接口功能； 4.3 具备WORKLIST功能：Worklist成像设备工作列表，它是DICOM协议中众多服务类别中的一个、它的功能是实现设备操作台与登记台之间的通讯，完成成像设备和信息系统的集成； 4.4 具备MPPS功能，即设备操作步骤过程，应用MPPS服务，成像设备就可以向PACS、RIS系统传递检查执行过程中的各类状态信息，从而改善和加强工作流程和管理。 5、设备保修服务要求： 5.1 提供7 天×24小时免费维修服务响应热线，提供嵌入式远程在线技术咨询和维修诊断。设备发生故障时，初次响应时间：产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 5.2 定期的维护保养、质控服务：每年提供 不少于4次定期维护保养和质控，包含设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等等，并提供定期维护预先计划与保养及质控报告。 5.3 所更换的备件应是原设备生产厂家认证合格的全新零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，备件供应100%保障。 5.4 免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。 5.5 保证设备全年日历日的开机率≥95%，按照一年365个日历日计算,未达到的天数，按1：2比例顺延保修期时间。 5.6 国内设有备件仓库，保证设备维修所需零备件及时提供。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于一年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 手术室设备及附件 | 动力系统（耳鼻喉手术动力系统） | 套 | 1.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 神经检测仪（术中神经刺激记录仪） | 套 | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑干诱发电位（听觉诱发电位仪） | 套 | 1.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 眼震电图（视频眼震电图仪） | 台 | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 听力仪（纯音测听仪） | 台 | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中耳分析仪（声阻抗） | 台 | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 手术器械 | 支撑喉镜（支撑喉镜手术器械包） | 套 | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 医用内窥镜 | 食道镜 | 台 | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 普通诊察器械 | 耳鼻喉操作台（耳鼻喉检查治疗台） | 台 | 2.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 医用低温、冷疗设备 | 低温等离子手术系统（等离子手术设备） | 套 | 1.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 医用内窥镜 | 医用内窥镜摄像系统 | 套 | 1.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 工业 | 详见附表一十一 |

附表一：动力系统（耳鼻喉手术动力系统）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、动力系统（耳鼻喉手术动力系统）技术参数要求 1、动力系统主机： 1.1▲可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷式耳钻和显微耳钻、高速电钻、术中神经监护、内窥镜冲洗系统, 手术导航系统等。 1.2电源：输入 100-240VAC,50-60HZ。 1.3可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件。 1.4▲显示屏/触摸屏：尺寸对角线≥21cm，分辨率≥480×640象素。 1.5高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作。 1.6手柄自动识别：能自动识别手柄的种类。 1.7安装帮助：并且屏幕显示操作方法。 1.8故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 1.9内设帮助菜单，直观图示操作步骤。 1.10▲注水泵：内置双泵，同时具备注水和冷却功能,十四档水量精确可调，由主机脚踏开关控制同步冲水。 1.11可提供瞬间大流量冲洗功能，保证术中刀头通畅。 1.12自由选择注水量：0cc/分 –100cc/分。 1.13内窥镜清洗系统功能：实现术中内窥镜清洗，保持手术良好视野（选配）。 1.14▲可连接术中神经监护仪提供神经监护功能。 2、鼻咽喉吸切手柄： 2.1握笔直排引式设计，吸引、切割、排出为一直线，更少的堵塞和容易清洗； 2.2可高温高压消毒； 2.3▲最高转速≥12000RPM（单向），往复最高转速≥5000RPM ，最低转速≤60 RPM, 满足声带和咽喉精细手术要求。 2.4▲手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）。 3、多功能脚踏开关： 3.1控制马达开停、马达转速、转动方向、多个手柄之间切换、刀头开口角度， 并提供局部照明。 ▲4、切削刀头和钻头必备并自带冲水装置，有工作角度≥90度，工作长度≥27.5cm 4.1直径4mm、0度刀头；切除息肉及筛房 4.2直径4mm、40度刀头，切除上颌窦口软组织 4.3直径4mm、60度刀头；切除额窦软组织 4.4直径4.0mm、15度泪囊鼻腔造口术钻头 4.5直径2.5mm、15度泪囊鼻腔造口术钻头 4.6直径3.5mm、90度刀头；切除上颌窦息肉，额窦切开术 4.7直径3.5mm、11cm长的120度弯刀头；用上颌窦囊肿 5、★售后：主机原厂全保≥3年。 6、配置清单 序号 产品描述 数量 6.1 动力系统主机 1 6.2 多功能脚踏开关 1 6.3 鼻咽喉切割手柄 2 6.4 电缆线 1 6.5 0度直刀头（直径4.0mm，长11cm，弯曲0度） 1 6.6 40度弯刀头（直径4.0mm，长11cm，弯曲40度） 1 6.7 60度弯刀头（直径4.0mm，长11cm，弯曲60度） 1 6.8 15度鼻腔泪囊吻合术钻头（直径4.0mm，长11cm，弯曲15度） 1 6.9 15度鼻腔泪囊吻合术钻头（直径2.5mm，长11cm，弯曲15度） 1 6.10 90度可旋转刀头（直径3.5mm，长11cm，弯曲90度） 1 6.11 120度上颌窦刀头（直径3.5mm，长11cm，弯曲120度） 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表二：神经检测仪（术中神经刺激记录仪）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二、神经检测仪（术中神经刺激记录仪）技术参数要求 1、主机 1.1.▲≥4通道监护：可任意单独选择或同时选择， 1.2.頻道控制键：触摸键更加敏感，新增加了调节旋钮 1.3.▲事件阈值控制和显示：增加可调触摸键，阈值显示，总调节范围为20µV--2500µV。 1.4.外形设计：更大的屏幕以及紧凑的设计，占用空间更小, 2、阻抗测量 2.1.控制;内置专用的电极检查键测量阻抗，实时测量 2.2.▲测量范围;0-250kΏ, 分辨率0.1kΏ 2.3.测量模式：每个电极单独测量，包括地线 3、假象检出和排斥 3.1.假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号 3.2.静音探测器,增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便连接。 3.3.▲自动阈值调节：可自动调节事件的阈值，使得到的信息最大而使不必要的噪音最小，避免噪音干扰，减轻术者的负担。 3.4.失真监测功能： 可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音 4、显示/触摸屏 4.1.超大屏幕的触摸屏，蓝色的背景，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观清楚。 4.2.垂直显示：20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV 4.3.事件俘获：俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉 4.4.时间显示：25ms,50ms,100ms 和20s 4.5.显示屏旋钮,三个旋钮用于调节电流量，音量和阈值 4.6.屏幕显示：三种用户界面模式：设置，监控和报告 5、记录电极 5.1.皮下记录类型：钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监护神经支配的相应肌肉群。 6、声頻输出 6.1.EMG及事件音调信号：不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况。 6.2.迷你型插口：标准结构为使用立体声耳机单独听 6.3.RCA音频插口：可输出音频信号，在使用工业标准记录装置时，这些信号可负载到一个视频信号上。 7、视頻输出 7.1.VGA接口,标准VGA 15芯接头 VGA兼容，640×480分辨率，可以外接监视器和导航系统。 8、其他 8.1.听声音判断神经和神经就近位置，无须专业人员监护或操作 8.2.加电极安放图示以及机器设置向导 8.3.可连接显微镜 8.4.可连接高速耳钻并配合动力系统一起 8.5.★售后：主机原厂质保≥3年 9、配置清单 序号 产品名称 数量 9.1 主机 1 9.2 病人界面盒 1 9.3 标准刺激探针 1 9.4 皮下记录电极 1 9.5 操作手册 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表三：脑干诱发电位（听觉诱发电位仪）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三、脑干诱发电位（听觉诱发电位仪）技术参数要求 （一）功能要求： 1、听性脑干（ABR） ▲2、Chirp声刺激ABR（iChirp） 3、耳蜗电图（ECochG） 4、微音电位图（CM） 5、中潜伏期（MLR ） 6、长潜伏期（LLR） ▲7、听性脑干慢负相反应（SN10） 8、40Hz相关电位测试（40Hz-AEP） 9、多频听觉稳态诱发反应（ASSR） 10、前庭诱发肌源电位测试（cVEMP、oVEMP） 11、耳声发射测试（TEOAE、DPOAE、TBOAE、SOAE） ▲12、术中听神经监护 （二）软、硬件要求： ▲1、内置于主机中的芯片式放大器，增强抗干扰能力,具备在手术室环境中进行术中听神经监护的功能； ▲2、具有频谱分析功能：可对刺激声和诱发电位反应分别进行频谱分析； 3、可预设测试程序，自动进行测试，实时显示测试曲线； 4、刺激声强度与潜伏期函数，用于区分感音神经性聋与传导性聋； 5、增加信噪比：包括伪迹剔除技术、重复测试、平均技术、时间变换滤波等； 6、具有正常人和新生儿的频谱及正常值数据库； 7、具有自校准及自动保存功能； 8、可任意选择中文界面和英文界面，可用中文输入病人信息、诊断结果等； 9、设备与电脑采用USB接口进行数据传输。 （三）AEP技术参数： ▲1、分析时窗：≥-8000ms ~ 8000ms； 2、A/D分辨率:16比特； 3、通道:双通道采集； 4、刺激声强：0dB SPL ~ 137dB SPL，1dB步进； 5、增益范围：5K ~ 200K； ▲6、采集叠加：1 ~ 51711次/秒； 8、刺激频率：0Hz ~ 16kHz； 9、输入阻抗:＞10Mohm； ▲10、多种刺激方式：a.短声（Click），b.纯音（Pure Tone）， c.短纯音（toneburst,TB）， d.短音(Tonepip)，刺激函数可根据需要编辑调整，用于科研及临床分析； 11、掩蔽信号：白噪声(宽带噪声)或自定义； 12、刺激速率：0-1000次/秒； 13、数字滤波方式：低频滤波器（高通）设置和高频滤波器（低通）设置； 14、对侧掩蔽强度：0dB SPL ~ 149dB SPL； ▲15、耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比。 （四）ASSR技术参数： 1、可检查项目：客观听力图、相位图、频谱图； 2、测试频率：250-8KHz任意频率； 3、可同时双耳12个或单耳6个频率刺激； ▲4、可任意编写刺激波形文件，刺激方式还可选用Click刺激模式，在双耳同时给声时，左右耳给声强度和给声频率可以不同； ▲5、可将复合的刺激频率分离成单独频率点进行分析比较； 6、刺激声强：-10～130dB； 7、反应阈值步长5dB； 8、可修改设置任何频率刺激或半贝频率，达到科研目的。 （五）VEMP 技术参数: 1、前庭诱发肌源性电位VEMP：可标记P1，N1的潜伏期，可实时观察患者肌肉紧张度； 2、刺激声：0.1毫秒的click声或者500Hz的纯音； 3、刺激速率：3.1或者5次每秒； 4、相位：click声时用疏波，纯音时用密波； 5、刺激器：插入式耳机或头戴式耳机； ▲6、声强：95dB nHL以上的click声，107dB nHL的500Hz纯音； 7、放大器增益：5K； 8、滤波范围：30-1599Hz； 9、叠加：75-200次。 （六）OAE技术参数 1、畸变产物耳声发射（DPOAE） ▲1.1、刺激强度：-25dB SPL ~ 80dB SPL； 1.2、频率范围：375Hz ~ 12500Hz； 1.3、某一频率判定通过的标准：信噪比标准差单位（0 ~ 5）、信噪比SNR（0 ~ 50dB SPL）、DP值（-10 ~ 50dB SPL）； 1.4、叠加次数：1-1024次可选； 1.5、采样点：每个倍频程1 ~ 10个点可选； 1.6、最大校正值：3dB SPL ~ 20dB SPL； 1.7、可同屏显示双耳对照波形及正常值范围； 1.8、具有输入/输出（I/O）曲线。 2、瞬态声诱发耳声发射（TEOAE） 2.1、刺激强度：10dB SPL ~ 95dB SPL，精度为1dB； 2.2、叠加次数：1 ~10000次可选； 2.3、刺激速率：1 ~ 50次/秒可选； 2.4、刺激声：Click； 2.5、采集模式：线性瞬态耳声发射，非线性瞬态耳声发射，自发性耳声发射； 2.6、波形显示：时域的耳声反应图、频域的耳声反应-噪声图。 ▲3、短纯音耳声发射（TBOAE） 3.1、刺激强度：0dB SPL ~ 95dB SPL，精度为1dB； 3.2、叠加次数：1 ~ 8192次可选； 3.3、刺激速率：1 ~ 50次/秒可选； 3.4、刺激声：Tone Burst和可编辑刺激声。 （七）其他 1、★设备原厂全保≥3年 2、人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。 （八）配置清单 序号 品 目 名称 单位 数量 1 内置放大器式主机 台 1 2 插入式耳机 副 1 3 听诱发电位软件包 个 1 4 10D OAE 探头 个 1 5 USB连接电缆 条 1 6 鼓膜贴附式耳蜗电片 片 2 7 鼓膜贴附式耳蜗电极线 根 1 8 纽扣电极线 根 5 9 Y型电缆 根 1 10 一次性纽扣电极片 包 1 11 耳塞 盒 1 12 5孔导联线 根 1 13 4孔导联线 根 1 14 磨砂膏 支 1 15 品牌电脑 台 1 16 品牌打印机 台 1 17 说明书 套 1 共模抑制比：≥110dB； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表四：眼震电图（视频眼震电图仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 四、眼震电图（视频眼震电图仪）技术参数要求 1、vHIT目镜 1.1、图像传感器：1/3英寸COMS 1.2、图像帧率（F/S）：≥400fps ▲1.3、采样率：≥400Hz 1.4、图像分辨率：320×200像素 1.5、内置凝视灯：1，波长591nm ▲1.6、避光设计：双遮光罩 1.7、9轴陀螺仪输出速率：1kHz 1.8、目镜佩戴方式：自锁松紧带式 2、LED液晶视靶 2.1、视觉诱发：全视野强化刺激 2.2、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示 2.3、定标（校准）：5点 3、无线射频遥控器 3.1可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项 4、冷热气喷枪 4.1、输出气体温度范围：冷气：12℃ ~ 37℃；热气：37℃ ~ 50℃ ▲4.2、输出气体温度准确度：±0.3℃ 4.3、刺激时长：1 ~ 120s 4.4、输出气体流量：4 ~ 12L/min 4.5、图像采集功能：通过USB摄像机采集耳道鼓膜图像 5、软件特色 ▲5.1、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、摇头试验、反扫视检查、记忆扫视检查、反射性扫视检查、耳石复位等自定义检查项目、vHIT甩头试验等。 ▲5.2、瞳孔识别：AI生物识别技术，瞳孔智能锁定。 ▲5.3、科学、多样的试验设计：时间和位置双随机扫视；多速视动；多频跟踪；平稳跟踪分别计算向左、向右的跟踪瞬时增益；实时显示头位旋转角度；操作判定可自定义设置，自动判断vHIT操作数据是否有效；一键自动分析；检查视频实时录制及慢放；瞬时增益比或平均增益比计算增益；扫视波数据筛选；具备频率-增益图谱；两种非对称性比值算法，五组半规管数据匹配对比等。 5.4、眼动刺激信号： 5.4.1、信号种类：方波、正弦波、锯齿波 5.4.2、方波函数：角度1°~30°可调；频率0.1~1Hz可调 5.4.3、正弦波函数：角度1°~30°可调；频率0.1~1Hz可调 5.4.4、锯齿波（匀速度）：角速度1°/s~60°/s可调 5.4.5、锯齿波（正弦式）：角速度1°/s~60°/s可调；频率0.1~1Hz可调 6、其他 ★6.1、设备原厂全保≥3年。 6.2、人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。 7、配置清单 编号 名称 数量 7.1 vHIT目镜 1个 7.2 LED 视靶（含支架） 1台 7.3 无线射频遥控器 1个 7.4 软件包 1套 7.5 USB线 1根 7.6 冷热气刺激仪 1台 7.7 30°斜枕 1个 7.8 中文说明书 1套 7.9 品牌台式机 1台 7.10 液晶显示器 1台 7.11 打印机 1台 7.12 插排 1个 7.13 HDMI线 1个 7.14 出厂合格证 1个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表五：听力仪（纯音测听仪）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 五、听力仪（纯音测听仪）技术参数要求 1、功能要求： 1.1、通道数：完全独立双通道； ▲1.2、可同时对双耳进行不同刺激； 1.3、具备气导测试，骨导测试，言语测试； ▲1.4、具有高级功能测试：自动阈值测试；交替双耳响度平衡试验；音衰试验；短增量敏感指数测试；强度差阈测试；单耳响度平衡测试；Stenger测试；Bekesy测试；助听器测试；多频测试；高频测试；掩蔽级差测试；耳蜗死区测试；噪声下言语识别； 1.5、可选内置热敏打印机或外接电脑打印； 1.6、电脑直接控制操作或独立操作； 1.7、中文操作界面。 2、技术参数： 2.1、气导测试频率：125Hz~20000Hz；骨导测试频率：250Hz~8000Hz； 2.2、气导测试声强：-10dB~120dB;骨导测试声强：-10dB~80dB； 2.3、步进：1dB,5dB,步进静音切换； ▲2.4、金属触摸感应给声； 2.5、刺激声类型：纯音、啭音、言语声； 2.6、给声方式：手动、持续、脉冲、连续脉冲； 2.7、掩蔽类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声； 2.8、内置2GB空间可存放言语测听词库或任意刺激声； 2.9、主机内置麦克风（可调节声强）；患者端外置麦克风； 2.10、多频率测试：1/3、1/6、1/12和1/24倍频程的频点； 2.11、显示屏：≥7寸全彩触摸屏，≥800 x 480像素分辨率； 2.12、管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理，能在电脑端同步显示听力图。 3、其他： ★3.1、售后：设备原厂整机全保≥2年。 4、配置清单： 编号 配件名称 数量 4.1 听力计主机 1台 4.2 头戴式耳机 1副 4.3 骨导耳机 1副 4.4 监听耳机及对话麦克风 1套 4.5 患者响应按钮 1个 4.6 医用等级电源及USB连接线 1套 4.7 软件安装程序包(软件) 1套 4.8 用户手册（中英文） 各1册 4.9 隔音室 2间 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表六：中耳分析仪（声阻抗）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 六、中耳分析仪（声阻抗）技术参数要求 1、基本功能： 1.1、鼓室图测试 1.2、多频率鼓室图测试 1.3、双组份鼓室图测试 1.4、镫骨肌反射测试 1.5、声反射潜伏期测试 1.6、声反射衰减测试 1.7、完整/穿孔咽鼓管功能测试 ▲1.8、快速测试：可以生成2个由用户编程的快速测试，测试时间≤60s 1.9、中文操作界面 1.10、使用“实时视图”功能，可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景 2、技术参数： ▲2.1、探头探测音： 226Hz（85dB SPL）；678Hz（85dB SPL）；800Hz（75dB SPL）； 1000Hz（75dB SPL）。 ▲2.2、声导纳（声顺）测量容积范围：-2.0～8.0 ml（226Hz）；-4.0～16.0 ml（678Hz、800Hz、1000Hz）。 3、检查分类： 3.1、鼓室测试（自动、手动）； 3.2、声反射阈值测试（自动、手动、固定、递增强度四种测试模式）； 3.3、声反射潜伏期测试； 3.4、自动鼓室与声反射阈值测试序列； 3.5咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）。 4、鼓室图测试： 4.1、回放显示：全部或选； 4.2、单点鼓室压图扫描； ▲4.3、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa； 4.4、蠕动泵加压速率：15,50,100,200,300,400,600 daPa/sec；自动范围：200 ～ 600 daPa/sec； 4.5、测试模式：声导纳（Y）、声呐（B）、 声导（G）； ▲4.6、多点鼓室压图扫描：1～3个。 5、镫骨肌反射测试： 5.1、同侧/对侧声刺激； 5.2、持续给声时间：0.5s ～ 2.5s； 5.3、给声停止后记录：0.5s ～ 2.5s； 5.4、固定强度、递增强度。 6、声衰减测试： 6.1、同侧/对侧刺激； 6.2、测试时间：10s 或 20s 可选； 7、声反射潜伏期测试： 7.1、同侧/对侧可选； 7.2、给声时间：0.3s ～ 1.7s； 7.3、可调整刺激声波的上升沿和下降沿； 7.4、给声停止后记录：0.3s ～ 1.7s。 8、咽鼓管功能测试： 8.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法； 8.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。 9、声强步进值：5dB。 10、刺激声频率和声强： 10.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，3000Hz，4000Hz，6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激，最大声强110dB HL； 10.2、对侧: 250Hz，500Hz，1000Hz，2000Hz，3000Hz，4000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强120dB HL（头戴式耳机DD45）。 11、显示屏：≥7寸彩色触摸屏，≥800 x 480像素分辨率。 12、金属探头，坚固耐用，方便拆卸清洁，长期使用不容易积垢。 13、外置电源适配器，设备可长时间工作不卡顿。 14、其他： ★14.1、售后：设备原厂整机全保≥2年。 15、配置清单： 编号 项目名称 数量 15.1 中耳分析仪主机 1台 15.2 探头 1个 15.3 对侧耳机 1副 15.4 耦合腔 1副 15.5 耳塞套装 1套 15.6 腕带 1个 15.7 肩带 1根 15.8 防尘袋 1个 15.9 医用等级电源 1个 15.10 USB连接线 1根 15.11 使用说明书（中英文） 2本 15.12 软件安装程序包（软件) 1套 15.13 屏蔽室 1间 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表七：支撑喉镜（支撑喉镜手术器械包）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 七、支撑喉镜（支撑喉镜手术器械包）技术参数要求 1、技术参数： 1.1、▲前联合镜，带外置通道用于纤维导光束或吸引管中号，通用尺寸； 1.2、手术喉镜，特小号，长20cm，不带内置通气管灯夹，短，用于近端照明； 1.3、灯夹，短，用于近端照明插入式吸引管，用于喉镜； 1.4、扩张喉镜，直，有效工作长度≥23cm； 1.5、插入式吸引管，用于支撑喉镜； 1.6、喉镜胸撑，可进行广角，调节，包括夹子，上有轮、支持杆； 1.7、咬钳，带圆形环状钳夹2mm，直，有效工作长度≥23cm； 1.8、咬钳，有圆形2mm杯状钳口，上翘，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.9、微型钳，锯齿状，有三角形带孔钳夹，非常精密，向左上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度≥23cm； 1.10、45 °角剪，有效工作长度≥23cm； 1.11、剪，右弯，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.12、剪，左弯，远端成角用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.13、咬钳，有圆形2mm杯状钳口，向左弯，有效工作长度≥23cm； 1.14、咬钳，有2mm杯状钳口，向右弯，有效工作长度≥23cm； 1.15、剪，直，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.16、剪，右弯，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.17、剪，左弯，远端成角用于前联合，有效工作长度≥23cm； 1.18、吸引管，球形末端，成角，用于前联合，外径3mm，有效工作长度≥23cm； 1.19、吸引管, 带有指握板和孔眼, 外径2毫米, 有效工作长度≥18厘米； 1.20、吸引管，末端为球形，外径2mm，有效工作长度≥18cm； 1.21、吸引管，球形末端，外径3mm，有效工作长度≥18cm； 1.22、吸引管, 带有指握板和孔眼, 外径3mm， 有效工作长度≥18cm； 1.23、吸引管，具有剪切手柄，用于抽吸控制，尖端封闭，侧视式有2个开口，外径2mm； 1.24、绝缘套管，用于吸引及电凝，外径3mm，工作长度≥30cm； 1.25、吸引管，外径2.5mm； 1.26、钩，末端为触诊探针，成90 °角，有效工作长度≥23cm； 1.27、剥离子，弯曲90 °，搭配手柄使用，有效工作长度≥23cm； 1.28、镰状刀，弯曲，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm； 1.29、手术刀，直，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm； 1.30、缝针,直型，锐利, 精致, 3 毫米至1毫米，针的一端逐渐变细, 全长≥23厘米； 1.31、剥离子，微弯，钝，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm； 1.32、打结器，有效工作长度≥23cm； 1.33、持针器，带棘，重，有效工作长度≥23cm； 1.34、抓钳，“鳄鱼状”器，有卵圆形带孔钳夹，有抽吸通道以除去蒸汽，有效工作长度≥22cm，中型； 1.35、双极电凝钳,45度向上,工作长度≥23cm,配双极导线使用； 1.36、双极高频电缆； 1.37、吸引管的适配器(接头)，该吸引管用来排出蒸汽，用于近端喉镜与吸引管的连接； 1.38、手柄； 1.39、钩，钝，末端为触诊探针，有效工作长度≥23cm； 1.40、打结器，有效工作长度≥23cm； 1.41、喉刀，弯角，尖，有效工作长度≥23cm； 1.42、微型抓钳，超精细，三角有孔、锯齿形钳口，右上弯，工作长度≥23cm； 2、★售后：镜体（镜子）原厂质保≥2年。 3、配置清单 序号 描述 数量 1 前联合镜：带外置通道用于纤维导光束或吸引管，中号，通用尺寸 1 2 手术喉镜：特小号，用于困难解剖的病人，长≥20cm，不带内置通气管 1 3 夹：短，用于近端照明 1 4 扩张喉镜：用于青年及成人，长度≥18cm 1 5 插入式吸引管：用于支撑喉镜 1 6 喉镜胸撑：可进行广角，调节，包括夹子，上有轮、支持杆 1 7 咬钳；带圆形环状钳夹2mm，直，有效工作长度≥23cm 1 8 咬钳：有圆形2mm杯状钳口，上翘，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 9 微型钳：用于喉内显微外科手术，锯齿状，有三角形带孔钳夹，非常精密，向左上弯，精密的圆锥形鞘从远端向近端逐渐增粗，有效工作长度≥23cm 1 10 45 °角剪刀：有效工作长度≥23cm 1 11 剪：右弯，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 12 剪：左弯，远端成角用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 13 咬钳：有圆形2mm杯状钳口，向左弯，有效工作长度≥23cm 1 14 咬钳；有2mm杯状钳口，向右弯，有效工作长度≥23cm 1 15 剪：直，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 16 剪：右弯，远端成角，用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 17 剪：左弯，远端成角用于前联合，有效工作长度≥23cm 1 18 吸引管：球形末端，成角，用于前联合，外径3 mm，有效工作长度≥23cm 1 19 吸引管, 带有指握板和孔眼, 外径2毫米, 有效工作长度≥18厘米 1 20 吸引管：末端为球形，外径2mm，有效工作长度≥18cm 1 21 吸引管：球形末端，外径3mm，有效工作长度≥18cm 1 22 吸引管：带有指握板和孔眼,外径3mm， 有效工作长度≥18cm 1 23 吸引管：具有剪切手柄，用于抽吸控制，尖端封闭，侧视式有2个开口，外径2mm 1 24 绝缘套管：用于吸引及电凝，外径3mm，工作长度≥30cm，与单极高频导线 配合使用。 1 25 吸引管：外径2.5mm 1 26 钩：末端为触诊探针，成90°角，有效工作长度≥23cm。 1 27 剥离子：弯曲90°，使用8597型手柄，有效工作长度≥23cm 1 28 镰状刀：弯曲，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm 1 29 手术刀：直，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm 1 30 缝针：直型，锐利, 精致, 3毫米至1毫米，针的一端逐渐变细, 全长≥23厘米 1 31 剥离子：微弯，钝，精细，3mm至1mm锥形杆，总长≥23cm 1 32 打结器：有效工作长度≥23cm 1 33 持针器：带棘，重，有效工作长度≥23cm 1 34 抓钳：“鳄鱼状”器，有卵圆形带孔钳夹，有抽吸通道以除去蒸汽，冰铜抛光，有效工作长度≥22cm，中型 1 35 双极电凝钳：45度向上,工作长度≥23cm,配双极导线 1 36 双极高频电缆：长450厘米 1 37 吸引管的适配器(接头)：该吸引管用来排出蒸汽，用于近端喉镜与吸引管的连接 1 38 手柄 1 39 钩：钝，末端为触诊探针，有效工作长度≥23cm 1 40 打结器：有效工作长度≥23cm 1 41 喉刀：弯角，尖，有效工作长度≥23cm 1 42 微型抓钳：超精细，三角有孔、锯齿形钳口，右上弯，工作长度≥23 cm 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表八：食道镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 八、食道镜技术参数要求 （一）产品基本要求： 1、▲食管镜为Negus型结构,管腔扁圆形,操作方便,容易通过食管入口,视野大,病变部位暴露清楚,易于摘取异物。 2、应用冷光源导光纤维束照明,光亮度强,视野清晰。 3、窥视管坚硬强度好,管腔内壁不反光易于观察和操作。 4、食管钳品种规格齐全,便于成人和儿童使用,可进行钳取异物和组织咬切等手术用。 （二）技术参数 1、钳头、窥视管、钳杆和吸引管等与人体接触部的零件应采用医用不锈钢材料制造，该材料的化学成份应符合Y/TO294.1-2005中C钢号和M钢号的要求。 2、食管镜外表面应进行亚光镀铬处理:食管窥镜头端应圆滑，表面刻度应准确、清晰；食管窥镜、钳、吸引管的外表面应光滑、圆整，管和杆应平直，不得有锋棱、毛刺及无明显的碰伤、划痕等缺陷。 3、食管镜及配套手术器械各部件的联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑、无脱焊或堆焊现象。 4、▲带光纤食管窥镜的照度不低于30001x。 5、食管镜的配合性能： 5.1、导光束插头与插座之间配合应良好，无过紧过松现象； 5.2、食管钳在窥视管内应插拔自如，无卡滞现象。 6、▲食管钳的机械性能： 6.1、钳头经热处理后，其硬度为350HV₀․₂~540HV₀․₂。剪切钳应有良好的剪切性能，在2/3处应能顺利地剪切下21支或42支脱脂纱布二层碗口应有良好的咬切性能，在全部刃口内应能咬切新闻纸直端面一层； 6.2、钳子开闭应轻松灵活、松紧适度、无卡滞现象，钳头二片应相互吻合不得有错口、偏摆、咬口现象，钳齿应清晰完整,不得有缺齿、烂齿、毛齿卷刃及崩刃等缺陷。 6.3、钳头张开度应不小于40°。 6.4、钳子应有一定的弹性和夹持力。 7、食管镜及配套手术器械应具有良好的耐腐蚀性能。在常规条件下，经药物消毒不得产生腐蚀现象。 8、▲食管镜的安全要求应符合 GB9706.1-2007、GB970619-2000 的标准要求。 （三）★售后：整机原厂保修≥2年。 （四）设备配置清单 序号 产品名称 规格型号mm 数量 单位 1 食道窥镜 Φ9×13×250 1 支 2 食道窥镜 Φ11×15×300 1 支 3 食道窥镜 Φ10×16×350 1 支 4 食道窥镜 Φ13×17×385 1 支 5 食道窥镜 Φ12×18×400 1 支 6 食管钳 鳄口Φ4×465 1 把 7 食管钳 鸭口Φ4×465 1 把 8 食管钳 圆口左弯Φ3.5×465 1 把 9 食管钳 圆口右弯Φ3.5×465 1 把 10 吸引管 Φ3×350 1 支 11 吸引管 Φ4×480 1 支 12 吸引管 Φ3×400 1 支 13 食管剪 直剪Φ3.5×465 1 把 14 食管钳 抓紧钳Φ4×465 1 把 15 食管钳 直头钳Φ4×465 1 把 16 导光束 Φ4×1800mm 1 根 17 内窥镜及固定装置 / 1 只 18 消毒器械盒 / 3 个 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表九：耳鼻喉操作台（耳鼻喉检查治疗台）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 九、耳鼻喉操作台（耳鼻喉检查治疗台）技术参数要求 （一）参数技术 ▲1、治疗台采用高级人造大理台面一体化模具成型组合设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，，外观美观大方,防水、防漏、易清洁。主台面：长≥470mm×宽≥570mm，副台面：长：1620mm×宽≥570*mm。 2、喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。 ▲3、吸枪吸力0-700mmhg,吸力大小可调节;吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。 4、吹枪压力0-0.28Pa，压力可调。 5、喉镜预热器功率：450W，加热时间可调(5-25秒）。 6、照明灯采用LED光源，照度最高可达≥12000Lx,使用寿命不低于五万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。 7、液晶触摸控制系统，反应灵敏，液晶显示功能指示图标，指引清晰；可控制主机单元、电动病人椅。 8、整机采用人体安全电压设计，主机可控制各工作单元；开机智能自检，当出现故障时主机会自动报警。 9、采用主副设计集中排污装置，符全国际医疗体系（ISO13485)环保要求，污物瓶带有污物上限警示。 10、正压泵采用原厂原装,功率≥75W，最高压力可达到35kg\cm².工作噪音≤60dB。 ▲11、负压泵功率≥350W，使用寿命长，最高吸力为≥700mmhg，工作噪音≤60dB。 12、LED阅片灯亮度可调，发光均匀，具有长亮和感应开关模式。 13、污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。 14、内置LED冷光源，功率≥50W。 ▲15.电动病人椅可脚踏开关与主机两种方式控制，方便操作；可承重载量≥250kg,升高行程：550-630mm,靠背行程：90-185度可调；自带智能断电保护功能。 ▲16、医用检查头灯 16.1以柔性的软管支撑灯头，可360°自由调节，可轻松定位照明方向。 16.2灯头采用散热式条纹结构，大大提高产品的散热性，有效提高LED灯珠的使用寿命。 16.3灯头直径小，可实现无遮挡同轴照明。 16.4前置式轻触开关设计，大大提高使用过程的便捷。 16.5头带调节范围应不小于520mm～640mm。 16.6五档亮度调节，适合不同照度需求。 16.7记忆功能：断电后自动记忆断电前的运行状况，电源恢复后自动运行断电前的运行状态。 16.8智能散热保护：自动监测灯头温度，达到预值时，自动调整散热方式。 ▲17、负离子发生器功能 ，负离子浓度≥1.9X106PSC\cm²,可灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供注册检测报告及校准报告。 18、主机可内置双电脑独立工站，便于医院内部系统与其它设备系统分开不同电脑安装，避免因系统冲突或端口连接所产生的问题；提升医生工作效益。 （二）其他 ★1、售后：设备原厂全保≥2年。 （三）配置清单 序号 物品名称 数量 单位 1 台面 1 套 2 箱体 1 套 3 喷枪 4（3直1弯） 把 4 吸枪 1 把 5 吹枪 1 把 6 喉镜预热器 1 套 7 液晶触摸屏系统 1 套 8 照明灯系统 1 套 9 阅片灯 1 台 10 压缩机 1 台 11 真空泵 1 台 12 器械盘 2 个 13 镊子杯 2 个 14 滴药瓶 2 个 15 棉球杯 4 个 16 污物器械回收盘 1 个 17 内置污物桶 1 个 18 内置硬管内窥镜消毒杯 1 个 19 排污装置 1 套 20 负离子发生器 1 套 21 智能控制系统 1 套 22 医生座椅 1 张 23 医用头灯（专家型） 1 台 24 标准型电动病人椅 1 张 25 内置冷光源 1 套 26 高清便携内窥镜摄像系统 1 台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表一十：低温等离子手术系统（等离子手术设备）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 十、低温等离子手术系统（等离子手术设备）技术参数 （一）基本要求：设备和刀头（电极）为同一生产厂家； （二）性能指标和技术参数 1.▲切割消融模式：1-11档可调，精准细腻功率输出； 2.▲凝固止血模式：1-11档可调； 3.消融时间：1-9秒，可预设，自动响应工作； ▲4.等离子激发时间：180ns，等离子效能快速输出； 5.电磁辐射：设备工作时射频信号对其它设备的干扰小于-30dbm； 6.工作温度：设备作用在组织上的温度为40-70°C； 7.设备输出功率：小于等于400W； 8.设备工作频率：100KHz； 9.凝血最高功率不得大于65W. 10.加强绝缘：应用部分对网电源，耐压值不得低于4800V。 11.单一条件患者漏电流：直流小于等于4uA，交流小于等于31uA。 （三）设备性能 1.识别检测功能：设备具备自动检测功能，刀头自动识别、断开报警功能， 2.双区状态显示：设备分双模式双区显示，图形化界面，设备工作时，有对应状态变化（颜色提示）。 3.待机保护：附件未正确连接，设备处于待机状态，提示下一步操作； 4.工作声音提示：设备输出工作声音大小可调节，且在不同工作模式下工作声音不同，避免误操作； 5.界面显示及指示：彩色触摸屏操作界面，主机各项功能、标识、状态均为图形化显示； 6.附件状态显示：附件连接主机有对应状态标识，能清晰显示连接正常或异常，具有文字提示医生操作说明； 7.附件连接检测：设备具有附件连接检测功能，实时检测设备与附件是否正确连接，出现异常时，主机提供声音报警提示和图面报警提示； 8.脚踏开关性能：脚踏开关进液防护等级IPX8,能提供切割功率调整功能，连接器为金属材质； 9.误操作提示：误踩脚踏时、刀头短路、主机有声音和文字提示功能，以保证设备使用安全； 10.主机具备内镜保护功能，电极接触内镜发生短路时，瞬间停止输出，远离内镜时再次启动输出； 11.设备接口要求：设备能量输出接口和刀头连接器，需有高低压隔离设计，确保设备工作正常稳定。 （四）临床使用范围： 1.具有等离子消融切割、凝固止血功能；可应用于扁桃体手术、UPPP、腺样体手术、喉部手术、鼻夹消融、鼻腔止血等手术。 （五）耗材要求：刀头（电极）一次性使用。 （六）★售后要求：整机原厂保修≥2年。 （七）配置清单： 名称 单位 数量 主机 台 1 流体通断器 套 1 电源线 根 1 多功能脚踏开关 只 1 说明书 套 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表一十一：医用内窥镜摄像系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 十一、医用内窥镜摄像系统技术参数要求 1、摄像主机 ▲1.1、超高清三晶片摄像系统；光学≥3×1/3英寸CCD图像传感器； ▲1.2、CCD技术成像，每晶片分辨率为1920×1080P逐行扫描；宽高比为16:9； 1.3、信噪比：≥54dB； 1.4、双白平衡功能，自动记忆白平衡； 1.5、摄像头手柄具有图像亮度控制按钮，亮度4级可调； 1.6、自动增益：微处理器自动调节； 1.7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰； 1.8、信号输出：DVI×2 ,HD－SDI, HD－RGB ,BNC； ▲1.9、具有NBI染色功能； ▲1.10、具有锐度4级可调，对于高难度手术可通过调节锐度提高图像景深和增加图像边缘强化，满足不同科室不同临床手术需求； ▲1.11、4级消光区域可调，对于不同手术需求调节图像窗口亮度，防止图像反光； ▲1.12、具有选择LED、氙灯、卤素等对应种类灯泡模式，获取最佳的全高清手术图像； 1.13、摄像头线缆长3米，使手术空间更大、更舒适，长度可延长数字信号无损； 1.14、防水摄像头，防水等级达到欧盟CE IPX8级； 1.15、高清光学内窥镜接口,特制防水光学镜头F=20mm防水等级达到IPX8； 1.16、安全等级：Ⅰ类CF型； 2、LED灯光源： 2.1、LED灯泡，输入功率：180W； 2.2、灯泡寿命≥2万小时； 2.3、主机可电子记录使用时间； 2.4、冷光源的色温≥6500k，接近太阳光； 2.5、高密度型纤维导光束：直径3.5mm，长度2.3m。 3、监视器： 3.1、监视器：≥24寸； 3.2、分辨率：1920*1080P； ▲3.3、响应时间：≤14Ms； 3.4、宽视角：178°； 3.5、输入：HDMI2.0 ×1，DVI-D×1； 3.6、输出：DVI-D ×1。 4、医用台车： 4.1、层数：五层、有摄像头挂架、显示器支架、三轴向控制； 4.2、台车内具有线路整理装置，前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱； 4.3、具有抽屉，带固定电插排。 5、工作站： 5.1、内置专业高清采集系统，支持逐行、隔行信号； 5.2、可实时显示内窥镜下图像，辅助双脚踏开关方便医生操作。轻松一键式将指定病人资料拷贝到指定路径； 5.3、可以采集指定时间范围内产生的全部图像，以便医生仔细观察病变位置； 5.4、具有丰富的诊断术语，并且随时可以添加，鼠标轻松点击就可以完成诊断内容的输入； 5.5、档案管理功能，实现初复诊病人资料管理，并支持多种方式查询； 5.6、灵活的档案打印功能，可以轻松修改档案打印的格式； 5.7、软件功能齐全，图像采集、存储、图文报告打印，档案管理，统计检索为一体，使用方便快捷； ★6、其他：整机售后，原厂质保≥2年。 7、配置清单 7.1、三晶片超清摄像主机 1台 7.2、三晶片超清摄像头 1个 7.3、光学接口 1个 7.4、医用冷光源 1台 7.5、导光束 1根 7.6、医用高清监视器 1台 7.7、专用仪器车 1辆 7.8、高清图文工作站 1套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于一年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用激光仪器及设备 | EPM超级脉冲co2点阵激光 | 台 | 1.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 医用激光仪器及设备 | 强脉冲光与激光系统 | 套 | 1.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：EPM超级脉冲co2点阵激光

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、EPM超级脉冲co2点阵激光技术参数要求 （一）技术参数 ▲1、激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器； 2、激光波长：10.6µm±0.1µm； ▲3、光斑直径：≤0.3mm； ▲4、最小脉宽：≤0.03ms； ▲5、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式； ▲6、输出功率： 连续脉冲输出功率：0.1W～30W可调；单脉冲输出功率：0.1W～30W可调； 重复脉冲输出功率：0.1W～30W可调；调制脉冲(超脉冲)：0.1W～18W可调； 扫描模式单光班输出：2.5mJ～160mJ可调； ▲7、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批； 8、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选； 9、手具焦距：具有F=100mm和F=50mm不同焦距手具，手具配有不同的图形扫描及通用手具（切割手具有直径为5mm以下全剥脱功能）； 10、图形尺寸：1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴均可调； ▲11、扫描密度：F=50mm,0.15～1.65mm可调；F=100mm，0.3～3.3mm可调； ▲12、瞄准光系统：650nm±0.1%波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调； 13、冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速； 14、控制系统：≥9.7英寸彩色触摸屏（中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能； ▲15、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能； 16、开机自检：具有激光功率监测功能； 17、输入电源：AC220V/50Hz，5A，输入功率600VA。 （二）其他 ★1、设备原厂整机质保年限≥3年。 2、人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。 （三）配置清单 1.主机 1台 2.七关节导光臂 1套 3.微型激光扫描头 1套 4.激光防护眼镜 1副 5.激光防护眼罩 1副 6.标准电源线 1根 7.脚踏开关 1支 8.产品合格证 1份 9.产品使用说明书 1份 10.仪器专用防尘罩 1套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表二：强脉冲光与激光系统进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二、强脉冲光与激光系统技术参数要求 （一）设备用途：适用于表浅的色素性疾病、表浅和深部的血管性疾病、雀斑、黄褐斑、激素依赖性皮炎、毛细血管扩张症、痤疮疤痕、炎性痤疮、嫩肤除皱、光老化、脱毛、皮肤重建、外伤疤痕、膨胀纹、妊娠纹等非剥脱治疗解决方案。 （二）技术参数： 一）具备IPL光子技术： 1.具备通用型IPL治疗手具； ▲2.IPL治疗手具波长400-1200nm； 3.单头设计，具备滤光片技术，可随意搭配6个不同波长的滤光片； 4.光子（IPL）治疗手具的波长覆盖范围达到1200nm，且波长不超过1200nm； 5.光子技术：“方形波”技术； ▲6.光子（IPL）手具的最高能量密度≥35J/c㎡； ▲7.脉宽：4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽； ▲8.具备脉冲延迟技术：5-150ms，连续可调； 9.脉冲方式：多个同步脉冲，可选择 1~3个脉冲数； 10.频率≤1HZ； 11.光斑：15x35mm,8x15mm； 12.冷却方式：持续蓝宝石接触式冷却； 13.基于WINDOWS操作系统的数据库功能； 14.外置冷却水罐，方便日常设备维护； 二）具备非剥脱点阵技术： ▲1.点阵光纤无创激光； ▲2.波长：≥1565nm±0.1%； 3.具备非顺序扫描技术； 4.光斑能量：10-70mJ/束； 5.最大光斑直径：≥18mm； 6．光斑密度：≥500光束/cm2； 7.冷却方式：持续接触式冷却； 三)IPL光子技术和非剥脱点阵技术在一台主机上,是两个可独立操作的模块。 （三）其他： 1.人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。 （四）配置清单： 序号 名称 规格 数量 1 主机 台 1 2 推车 台 1 3 通用IPL（强脉冲光）治疗头 个 1 4 可更换滤光片 套 1 5 痤疮/血管滤光片 套 1 6 可更换兰宝石冷却光导头 套 1 7 IPL（强脉冲光）医生防护眼镜 副 1 8 IPL（强脉冲光）患者防护眼镜 副 1 9 非剥脱点阵主机模块 台 1 10 非剥脱点阵治疗手具(带冷却头) 个 1 11 脚踏开关 个 1 12 非剥脱点阵医生防护眼镜 副 1 13 非剥脱点阵患者防护眼镜 副 1 14 强光警告牌 个 1 15 电源线 根 1 16 操作手册（中文） 本 1 17 仪器专用防尘罩 套 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

采购包4（二氧化碳激光机）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于一年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳激光机 | 台 | 1.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：二氧化碳激光机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、二氧化碳激光机技术参数要求 （一）总体要求 1、▲适用科室：妇产科压力性尿失禁、外阴白斑等疾病的治疗，非皮肤科使用。（提供病例使用对比≥20份） 2、▲用途：药监局批准适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，非皮肤科使用。 （二）技术参数 1、▲激光类型：封离型二氧化碳激光器。 2、▲激光波长：10600nm±0.1%。 3、激光模式：多模。 4、能量：无级连续可调。 5、脉宽：250-999ms可调，间隔1-999ms。 6、导光系统：七关节碳纤维导光臂。 7、导光臂平衡系统：内置扭力平衡。 8、出光方式：连续，定时出光。 9、▲光学技术：微纳光学技术 10、光学材料：纳米光学材料 11、光束控制技术：多点聚焦光学技术 12、冷却系统：水冷、风冷双重制冷。 13、▲指示光光束波长范围：650±20nm。 14、指示激光功率：5mw,±0.1%。 15、▲指示光调节范围：≥20级可调。 16、手术激光同轴性：半导体指引激光线与10600nm±0.1%手术激光线同轴。 17、激光输出控制：脚踏光电开关输出控制。 18、▲激光输出反应时间：≤0.1秒。 19、▲刀头焦距：100mm±10%。 20、光斑：超高斯光斑。 21、光斑聚焦性能：每个点的能量均一致。 22、能量密度：单点能量可调。 23、光斑聚焦：像素聚焦。 24、▲工作光斑直径：≤0.8mm，0.1-0.8mm。 25、光斑数量：可选。 26、工作光斑调节性：聚焦、离焦。 27、智能切割深度9μm-4800μm可调。 28、▲提供可证明组织切割深度的科学数据。（提供证明文件） 29、▲吹烟功能：内置≥60w大功率气泵吹散烟雾，保持术野清晰。 30、内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定运行状态。 31、内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。 32、外部环境安全：整机通过EMC，对医生患者均无辐射危害。 33、温度显示：可动态显示激光器温度。 34、触摸屏：≥10英寸触摸液晶屏。 35、操作界面：全中文界面，操作简单明了。 36、整机可随意移动。 37、静音脚轮，直径≥95mm，单轮承重≥80公斤。 38、妇科手具备独立的注册证。 39、套筒形状为整体圆柱体。 40、套筒内外面平整、光滑。 41、套筒外有刻度标记提示深度。 42、套筒观察口为四边形，边沿圆钝。 43、观察镜形状为椭圆。 44、▲观察镜角度为≥45°。 45、观察镜短距为17mm±0.1%。 46、具备≥27mm直径、长度≥170mm的手具。 47、▲整套模型包括骨骼、肌肉、循环、神经、消化、泌尿、生殖等系统。 48、2D图片图库（具备添加通道）。 49、触屏病灶和画笔功能。 50、▲通过触屏功能可对模型进行单指360°旋转，双指全屏移动，三指缩放、快速定位正向方位。 （三）配置清单 序号 名称 数量 1 CO2激光器主机系统 1 2 导光系统：7关节臂（镜组 1 3 脚踏开关：控制激光发射 1 4 医生激光防护镜 2 5 病人激光防护镜 3 6 治疗手具 1 7 定位环（金属） 2 8 镜芯A 1 9 镜芯B 1 10 镜片 3 11 阴道牵开器（金属套筒）A 8 12 阴道牵开器（金属套筒）B 1 13 吸烟机 1 14 3D模拟人系统 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于一年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注低频治疗仪 | 台 | 2.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他医疗设备 | 智能产程监测系统（产程监测系统/平板式全数字彩色多普勒超声诊断系统） | 套 | 1.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他医疗设备 | 医用内窥镜摄像系统（宫腔镜摄像系统） | 套 | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | △ | 医用内窥镜 | 内窥镜摄像系统（高清内窥镜摄像系统） | 套 | 1.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：子午流注低频治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、子午流注低频治疗仪需求书 ▲1、子午流注纳甲法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询； ▲2、灵龟八法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询； ▲3、病症查询：包括辨证分型 症候分析治疗处方穴位图示； 4、十四经穴位查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形； 5、经外奇穴查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形； 6、治疗时间设定； 7、时区设定； 8、真太阳时自动计算； ▲9、病症信息：≥13种； ▲10、≥10路治疗输出，治疗强度1-99档可调； 11、为便捷使用，配备了可移动仪器支架； ▲12、多路治疗输出：≥10路输出； 13、产品标准：《ZWLZ-子午流注低频治疗仪》企业生产标准； 14、脉冲频率分多档可调：单一频率任选一挡固定频率不变频率组合多档频率顺序输出； 15、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调； ▲16、输出频率：1.25hz～1khz 15档可调； 17、电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V； 18、电源电流强度：不超过2A； 19、正常工作温度：5℃～40℃； 20、运输和保存湿度：≤80％； 21、具备操作指导演示教学视频； 22、显示屏：多点触控彩色触摸屏≥8寸； ▲23、移动支架：配备可拆卸分离式支架； ★24、设备原厂质保年限≥5年。 25、人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表二：智能产程监测系统（产程监测系统/平板式全数字彩色多普勒超声诊断系统）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二、智能产程监测系统（产程监测系统/平板式全数字彩色多普勒超声诊断系统）需求书 （一）产品用途 专用于产科分娩过程中的可视化、非侵入性床旁即时监测产程。可即时查看胎方位，产程进展角度，胎头到会阴距离、羊水量、脐绕颈、宫口情况等多项数据，辅助临床医生精准判断产程、记录产程数据等。 （二）专业产科成像软件（1套） ▲1、配套专业的产科成像软件，并设置有胎方位、羊水量、脐带绕颈、胎头到会阴距离、产程进展角、宫口等监测功能项，便于临床直接选择使用。（提供软件著作权证书） 2、可对图像进行距离、角度等测量，支持数据存储、导出、打印。 3、具有DICOM3.0接口和网络远程协助工具软件，技术人员通过网络远程维护系统。 4、支持DICOM、BMP、JPG格式图像存储，存储的图像加载后可重新测量分析。 5、支持图象帧数≥1000帧的电影回放功能，电影保存格式有AVI、SEQ格式，可重新加载、回放、测量。 （三）硬件技术规格参数 1、采用高端多普勒前端芯片和8核DSP处理器，提供强大的运算能力、集成度更高。 ▲2、16波束并行接收技术：B+C模式时，监测探头深度≥175mm、全角度，ROI框和B图重合时，成像帧率≥15.0Hz。 3、监测探头支持脉冲反相谐波技术（PIHI）：谐波工作频率≥13MHz。 4、具有B、B+C、B+C+D、B+D、B+M、PwrD、DirPwr等成像模式。 5、合成孔径波束合成技术（SA），以较小的硬件规模和较低的发射功率获得从近场到远场优异的图像质量。 6、采用发射逐点聚焦技术（全域聚焦技术），无焦点位置显示、无需手动调节焦点。 7、斑点噪声抑制技术，可有效去除了超声图像中的斑点噪声，四档可调。 ▲8、平板式设计，配备LCD带触摸显示屏，屏幕尺寸≥12英寸。 9、具备有锂电池供电模式，使用电池供电模式时连续工作时间≥1小时。 ▲10、支持便携台放或一体式台车两种工作方式，便携台放状态下整机重量不高于3kg。 11、B模式：采用全数字声束形成器；≥256灰阶成像；支持近场、中场、远场增益独立调节；图像局部支持≥4倍放大功能。 12、M模式：增益可实时独立调节，取样线位置和角度可调。 （四）其他 ▲1、提供临床数论论文，确保设备安全性和实用性。 ★2、整机提供≥5年的原厂免费保修期。 3、提供厂家专业的售后服务及使用培训。 （五）配置要求 1、主机（平板一体式） 1台 2、专业产科成像软件 1套 3、监测探头 1个 4、充电电池/适配器 1套 5、电源线 1条 6、一体式推车 1台 7、说明书、合格证、保修卡 1份 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表三：医用内窥镜摄像系统（宫腔镜摄像系统）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三、医用内窥镜摄像系统（宫腔镜摄像系统）技术参数要求 （一）高清摄像主机 1、TV系统制式：PAL和NTSC可切换； 2、▲像素：≥1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素）； 3、▲扫描标准：1125线，50场，25帧； 4、同步系统：内部，可自动切换； 5、▲最低照度：≥5Lx at F5.5； 6、视频输出清晰度：≥1080P（HDMI输出时）； 7、白平衡：AWC（自动白平衡控制）和手动控制； 8、电子快门：AUTO：可调范围1/50-1/10000S； STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S； 9、增益选择：AGC增益提高可选择； 10、灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）； 11、特殊功能：图像冻结（FREEZE）； 12、控制：R增益，B增益和ELC LEVEL； 13、电源：AC100～240V，FUSE 2*2A； 14、功率：25VA，±1%； 17、使用环境温度：0℃～+45℃； 18、使用环境湿度：30%～90%； 19、▲主机前面板≥7寸液晶屏幕，实时显示图像； 20、具有图像冻结功能； 21、▲摄像头≥IPX8防水性能，可浸泡消毒； 22、摄像头具有四种遥控手柄功能键。 （二）寸监视器 1、监视器尺寸：≥19寸液晶彩色； 2、监视器分辨率：≥1280×1024 3、监视器视角：≥178°H/V； 4、监视器色彩：16.7M； 5、监视器信号输入：DVI×1复合（CVBS）：BNC×1；Y/C: ×1；RGB: BNC×3； 6、监视器色温：5500K/6500K/7500K/9300K/用户自定义。 （三）LED冷光源 1、▲主机前面板带≥5寸LCD显示、参数可追溯； 2、▲光源照度：≥1100000Lx； 3、光源色温：≥6500K； 4、光输出孔规格：∮10； 5、光源功率：≥100VA； 6、▲光源使用寿命：≥40000小时； 7、光源按键：LCD轻触式； 8、▲参数一键还原功能，方便医生操作； 9、与摄像主机同一品牌。 （四）台车 1、台车需五层，且为全金属构造； 2、铝合金立柱、整体组合； 3、需装卸自如、层板可调； 4、可空间多重组合、底座厚重，稳定性极好； （五）★其他：摄像主机原厂全保年限≥5年 （六）配置清单 序号 名 称 规 格 数量 1 摄像头 CMOS传感器；≥1080P 1个 2 摄像主机 ≥1920（水平）×1080（垂直） 1台 3 光学接口 F18 1个 4 LED冷光源 光源照度：≥1100000Lx 1台 5 导光束 ≥2.5m 1条 6 医用监视器 监视器尺寸:≥19英寸 1台 7 医用台车 需装卸自如、稳定性极好 1台 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表四：内窥镜摄像系统（高清内窥镜摄像系统）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 四、内窥镜摄像系统（高清内窥镜摄像系统）技术参数要求 （一）摄像主机与摄像头 1、摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线≥1000线； 2、摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）、图像水平翻转、图像垂直翻转功能； 3、▲摄像系统主机内置USB输出接口≥1个，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率，静态图像采集支持1920*1080P分辨率； 4、▲主机内置的刻录功能带标记功能，所拍照片命名为时分秒，便于术后视频编辑（需提供实际应用场景证明）； 5、具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括：HDTV信号：HD-SDI*2个、DVI-D*2个，最高分辨率可达1920*1080P；SDTV 信号：复合视频信号S-Video； 6、主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作，方便进行清洁；打开隐藏面板可进行主机性能设置； 7、主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置； 8、出厂预设≥4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作； 9、摄像头采用≥3个1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像； 10、▲摄像头具备≥2倍光学变焦技术，实现≥2倍光学发达，配合摄像主机，还可实现≥4倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断（需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； 11、摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，简便操作流程，提高手术效率； 12、摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包含胸腹腔镜、膀胱镜、关节镜、椎间孔镜、纤维输尿管镜等； 13、摄像头具备≥3个遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡； 14、摄像头具备≥IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒； 15、▲信噪比≥62db，最小照度≤1Lux，图像传感器ADC位宽≥12Bits（需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； （二）LED冷光源技术参数 1、▲设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要（需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； 2、灯泡输入功率：≥135W； 3、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm； 4、▲冷光源的输出总光通量应≥1200lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度（需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； 5、灯泡工作寿命≥20000小时，节约医院后续维护成本（需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； 6、色温≥6600K，确保能最接近于自然光； 7、▲光输出最大中心照度≥3000000LX，确保照明充足; （需提供产品说明书或具有CMA或CNAS标识的检测报告证明）； 8、可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； 9、冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。 （三）监视器 1、≥27寸或以上高清医用LCD监视器； 2、支持≥1920*1080P全高清显示； 3、具有DVI、HD-SDI、VGA、RGB等多种高清接口，可满足不同摄像主机需求； 4、支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器； 5、显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； ▲6、最大背光亮度≥1000cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； 7、具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； 8、显示器对比度≥1000:1。 （四）医用台车 1、同品牌国产医用台车一个≥4层； 2、简洁美观，经久耐用，易于清洁。 （五）其他 ★1、设备主机，原厂全保年限≥3年。 （六）配置清单 序列 产品名称 数量 1 全高清摄像主机 1 2 摄像头 1 3 LED冷光源系统（内含导光束3根） 1 4 显示屏 1 5 医用图文工作站 1 6 内窥镜医用台车 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞市横沥医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后采购人收到中标人等额合格发票、合同及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例50%,支付比例50%，中标人将货物运至采购人指定地方，经采购人现场验收后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、现场验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。 3期：支付比例20%,中标人在设备全部安装、调试完毕并经采购人最终验收合格，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。 因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 资格条件承诺函，资格条件承诺函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括： 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 特此承诺。 供应商名称（公章） 日期： 纸质投标文件邮寄要求，参与本项目的供应商可在开标时间截止后（当天内）将投标文件纸质版送到招标代理公司，也可以通过快递邮寄的方式寄至招标公司（快递信息——公司名称：广东中元招标代理有限公司，地址：东莞市莞城街道莞太路金马大厦八楼806室；联系方式：林小姐，0769-23663761）。通过快递方式寄送纸质版投标文件的供应商须将快递单号、项目名称、供应商名称、包号等信息发送至采购代理机构邮箱：zhongyuanzb@163.com，快递外包装请备注项目名称+供应商名称+包号，以便工作人员及时查收。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1、投标报价以人民币填列。 1.2、投标人须在“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。各单项设备报价不得超过单项预算金额，否则作无效投标处理。 1.3、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 1.4、验收及相关费用由中标人负责。 |
| ★ | 2 | 质保期 | ★2.1、质保期不少于一年 （用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。 |
|  | 3 | 质保期 | 2.2、免费送货及安装调试。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 |
| ★ | 4 | 质保期 | ★2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 |
|  | 5 | 质保期 | 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。 |
| ★ | 6 | 交货要求 | ★3.1、签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。 |
|  | 7 | 交货要求 | 3.2、交货地点：东莞市横沥医院或采购人指定地点。 3.3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。 |
|  | 9 | 备件、专用工具和出厂日期等 | 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他医疗设备 | 微流控全自动核酸检测系统（HPV全自动检测） | 套 | 1.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血栓弹力图检测仪（血栓弹力图仪） | 台 | 1.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | △ | 临床检验设备 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1.00 | 438,000.00 | 438,000.00 | 工业 | 详见附表三 |

附表一：微流控全自动核酸检测系统（HPV全自动检测）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、微流控全自动核酸检测系统（HPV全自动检测）技术参数要求 （一）技术参数要求 1.适用范围：用于检测≥24种人体宫颈中的人乳头瘤病毒分型（生物芯片法）。 2.主要技术参数要求 2.1 检测原理：PCR体外扩增和DNA反相杂交法相结合的DNA芯片技术； 2.2▲全自动分子检测平台，一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；DNA矩阵与微流控芯片产品一体化，真正实现了核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化； 2.3▲每个测试平均耗用时间：≤4h/24人份； 2.4▲通量：4-24通道； 2.5 样本量：宫颈脱落细胞，200ul； 2.6 一个样本，多重检测，24亚型：18种高危型，6种低危型，对高危16、18亚型进行加强，防止漏检。 18种高危型 16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82、83 6种低危型 6、11、42、43、44、81 2.7▲全封闭，在整个检测过程中，样本、核酸、检测用试剂和废液均封闭保留在芯片内；极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，控制器一直关闭，最大限度避免了内/外界污染； 2.8▲三维运动系统：X、Y、Z轴在运动范围内误差不超过±0.25mm； 2.9 信息采集：全自动摄像进行结果采集； 2.10检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为1000copies/ml； 2.11质控：球蛋白（GB点）质控样本的采集及核酸提取过程，SP点质控反向杂交过程，在全自动检测的条件下保证了结果的可追溯性。 2.12数据管理：可以连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。 2.13▲开放式通用平台，在研项目有呼吸道病原体、消化道病原体等。 2.14无需专业技术人员，只需在实验前进行枪头检查，试剂、芯片、样本仓的安放即可。 2.15 设备如需要和医院信息系统对接，需提前给出接口方案并按标准对接；接入医院信息系统的设备及配套网络信息设备的接口费用由中标方承担。 2.16 按原厂设备配置要求配置电脑（包含但不限于主机、键盘、鼠标等）和桌子一套。 （二）售后服务要求 1.设备保修期≥1年，并永久免费提供软件升级服务； 2.中标人在保修期内每半年免费进行一次状态检测； 3.中标人为需方操作人员免费提供现场操作培训，为需方工程师免费提供技术培训； 4.维修响应时间≤4小时，报修后24小时内维修工程师到达现场； 5.省内有固定的维修工程师，提供免费保修电话。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表二：血栓弹力图检测仪（血栓弹力图仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二、血栓弹力图检测仪（血栓弹力图仪）技术参数要求 （一）基本参数 ▲1.1基本原理：磁力矩感知执行凝血弹性描记法； ▲1.2样本要求：枸橼酸化抗凝全血，肝素化抗凝全血，每次测试用量≤0.5ml； ▲1.3重复性：主要参数指标如Angle、MA的CV值小于5%，R、K的CV均小于10%； 1.4通道间差异性：主要参数指标如Angle、MA的CV值小于5%，R、K的CV均小于10%； 1.5测定时长：单次测试时间小于30分钟； （二）硬件参数 2.1安装条件：即插即用，无需调节水平，自带减震，无需独立平台； 2.2显示器：自带触摸显示屏，控制精准，可不同角度调节，能满足不同高度需求； ▲2.3自我诊断： 设备开机自检，无需手动操作，并有指示灯提示； 设备检测过程中定期自检，无需设置，并有软件提示和指示灯提示； ▲2.4自带扫码功能，可直接扫码读取试剂盒信息以及样本号等信息； 2.5检测通道：≥4个独立通道，高通量且独立运行不相互影响； 2.6温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，温度设定37℃±0.5，有效模拟人体体温环境，保证实验结果的准确性和稳定性； 2.7检测杯自动装载，自动卸载，全程无需接触标本； ▲2.8匹配恒温孵育器，满足样本及试剂孵育需求； （三）软件功能 3.1全中文操作界面； 3.2质控监控系统，以时间段、批号、质控类型为条件检索质控数据，并根据R、K、Angle、MA参数值生成≥4个折线图，同时计算其平均值、X+2SD，用于评估仪器性能； ▲3.3结果自动提示：无需人工判读，可根据检测结果自动生成结果提示，并上传至LIS； （四）试剂 ▲4.1试剂盒内包括低水平和高水平两个质控品； 4.2检测杯带手柄，方便操作，减少人工污染； （五）其他 ★5.1 设备原厂质保年限≥5年。 5.2 设备如需要和医院信息系统对接，需提前给出接口方案并按标准对接；接入医院信息系统的设备及配套网络信息设备的接口费用由中标方承担。 （六）配置清单 编号 名称 单位 数量 1 血栓弹力图仪 台 1 2 电源线 根 1 3 产品说明书 本 1 4 产品使用手册 本 1 5 保修卡 本 1 6 合格证书 份 1 7 装箱清单 张 1 8 鼠标 个 1 9 键盘 个 1 10 USB分线器 个 1 11 标准操作流程 本 1 12 鼠标垫 个 1 13 恒温金属干浴器 台 1 14 专用桌子 张 1 15 专用电脑（含键鼠） 套 1 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

附表三：全自动血凝分析仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三、全自动凝血分析仪技术参数要求 ▲1、PT速度≥400T/H，检测方法：凝固法（摆动磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法。凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。 ▲2、样品位置：同时在线≥215个。 ▲3、进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室流水线兼容（BeckmanCoulter，Bayer Labcell，Roche MPA等）。试管架进样出样都不影响进行中的检测。 4、急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测。 5、样品种类：人血及动物血（有科研价值）。 ▲6、试剂位置：同时在线≥70个，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位。 7、位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。 8、冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统。 9、定标系统：有厂家预定标功能，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间。 ▲10、质控管理：质控启动方式≥5种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号。 11、安全性：用户可自定义进入各级菜单的密码权限，保证实验操作的安全性。 ▲12、全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源。 13、标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性。 14、外观：立式全封闭结构，方便移动；有效保持试剂冷藏温度；保证操作安全；同时具备防尘功能。 15、能参加全球室间质评项目，保证结果具有全球可比性。 16、中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用。 17、≥22英寸高清液晶触摸显示屏，触摸操作，轻松上手。 ★18、设备原厂整机质保≥5年。 19、设备如需要和医院信息系统对接，需提前给出接口方案并按标准对接；接入医院信息系统的设备及配套网络信息设备的接口费用由中标方承担。 20、配置清单 序号 项目 数量 单位 1 全自动血凝仪主机 1 台 2 配套电脑桌 1 套 3 手持扫描枪 1 支 4 触摸屏液晶显示器21,5" 16/9 1 台 5 鼠标 1 个 6 键盘 1 个 7 仪器包装箱 1 箱 8 附件箱 1 箱 9 专用桌子 1 张 10 专用电脑 1 套 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东中元招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市横沥医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共6个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价 采购包6：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：100,000.00元整。采购包2：保证金人民币：100,000.00元整。采购包3：保证金人民币：40,000.00元整。采购包4：保证金人民币：20,000.00元整。采购包5：保证金人民币：20,000.00元整。采购包6：保证金人民币：18,000.00元整。 开户单位：广东中元招标代理有限公司 开户账号：30205922000573 开户银行：平安银行东莞分行营业部 支票提交方式：现场 汇票、本票提交方式：现场 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 采购包6：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 采购包5：1家 采购包6：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 采购包6：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数； 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的相关规定计算收取： 中标金额（万元）：100，收费费率：1.5%； 中标金额（万元）：100-500，收费费率：1.1%； 中标金额（万元）：500-1000，收费费率：0.8%； 中标金额（万元）：1000-5000，收费费率：0.5%； 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 例如：某货物类项目中标金额为1000万元，计算中标服务费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 (500-100)万元×1.1%=4.4万元 (1000-500)万元×0.8%=4万元 合计收费=1.5+4.4+4=9.9(万元) |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 采购包5：非专门面向中小企业 采购包6：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中元招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东中元招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中元招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中元招标代理有限公司，到账情况以开标时广东中元招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：邹祥福

电话：0769-23663761

传真：23663760

邮箱：zhongyuanzb@163.com

地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

邮编：523000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地  址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电  话：0769-22831025、0769-22830161

邮  编：523000

传  真：-

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(X射线电子计算机断层扫描装置)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(耳鼻喉手术动力系统等医疗设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(强脉冲光与激光系统等医疗设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(二氧化碳激光机)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包5(高清内窥镜摄像系统等医疗设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包6(全自动血凝分析仪等医疗设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东中元招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广东中元招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

采购包4（二氧化碳激光机）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

采购包4（二氧化碳激光机）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或提供承诺函承诺中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）。 |

表二符合性审查表：

采购包1（X射线电子计算机断层扫描装置）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

采购包2（耳鼻喉手术动力系统等医疗设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

采购包3（强脉冲光与激光系统等医疗设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

采购包4（二氧化碳激光机）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

采购包5（高清内窥镜摄像系统等医疗设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

采购包6（全自动血凝分析仪等医疗设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 | 投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。 |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求。 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 | 投标文件的签名和盖章符合要求。 |
| 4 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 | 投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 | 投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(X射线电子计算机断层扫描装置):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣1.5分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(耳鼻喉手术动力系统等医疗设备):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣0.5分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(强脉冲光与激光系统等医疗设备):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣2分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包4(二氧化碳激光机):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣2分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包5(高清内窥镜摄像系统等医疗设备):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣1分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包6(全自动血凝分析仪等医疗设备):

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |
| 技术部分 | 对用户需求书的响应程度 (30.0分) | 对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣1.5分，扣完为止。（备注:如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人按招标文件“投标文件格式与要求”格式中《技术和服务要求响应表》的响应情况为准，未填写或负偏离的视为负偏离。） |
|  | 所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人所投产品的技术性情况进行评分：（1）设备设计及配置齐全，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分；（2）设备设计及配置较为齐全，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得6分；（3）设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得3分；（4）设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。 |
|  | 质量保证承诺 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的质量保证（包括但不限于设备安装技术，专业技术人员配备，应急措施等）方案进行比较进行综合评审：（1）拟投入本项目生产及安装设备或技术先进，配备齐全；专业技术力量完备，组织架构完善；应急措施科学合理，适用性强，针对故障有详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供详细的培训流程得10分；（2）拟投入本项目生产及安装设备或技术较为先进，配备较为齐全；专业技术力量较为完备，组织架构较为完善；应急措施科学合理，适用性较强，针对故障有较为详细的应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有较为具体的防护措施，项目实施前对安装人员有进行培训并提供较为详细的培训流程得6分；（3）拟投入本项目生产及安装设备或技术一般，配备一般；专业技术力量一般，组织架构一般；应急措施合理性一般，适用性一般，针对故障有应对措施及相应的解决方案，运输及安装过程安全有防护措施，项目实施前对安装人员有基本的培训并提供培训流程得3分；（4）拟投入本项目生产及安装设备或技术较差，配备不齐全；专业技术力量不够完备，组织架构不完善；应急措施不够科学合理，适用性不强，针对故障的应对措施及相应的解决方案不完善，运输及安装过程安全防护措施较差，项目实施前对安装人员仅有基本的培训，培训流程不够详细得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;6.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于①维修及到达现场解决问题的响应时间、②产品保修内容与范围、③服务承诺及技术支持、④产品质量保障措施、⑤培训内容）进行综合评审：（1）售后服务承诺细致，详细列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件充足，详细列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有针对性的应急维修响应措施，有专门的具有售后服务管理人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得10分；（2）售后服务承诺较为细致，列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件较为充足，列明备品备件清单及技术参数说明、用途；有应急维修响应措施，有专门人员对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得6分；（3）售后服务承诺一般，基本列明售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程等；所投产品备品备件不够充足，基本列明备品备件清单及技术参数说明、用途；应急维修响应措施不够完善，有安排对接跟进处理进度并对维修情况进行记录的得3分；（4）售后服务承诺不明确，售后服务的方式、处理流程、技术人员组织安排及跟进流程不详细；所投产品备品备件不充足，备品备件清单及技术参数说明、用途不清晰；应急维修响应措施不完善得1分；（5）未提供相关方案得0分。 |
| 商务部分 | 业绩情况 (6.0分) | 投标人自2020年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得3分，满分6分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章为准）。 |
|  | 售后服务响应情况 (4.0分) | 投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得4分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。） |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包4：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包5：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包6：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

东莞市横沥医院     采购项目

合同文件

（合同编号：             ）

| 甲方（采购人）： | 东莞市横沥医院 |
| --- | --- |
| 乙方（中标供应商）： |  |
| 协议签订时间： | 年 月 日 |

二零  年   月于东莞

合同编号：

甲方： 东莞市横沥医院

项目联系人：                    联系电话：

乙方：

项目联系人：                          联系电话：

受甲方委托， （招标公司名称）组织对       采购项目（采购编号：      ）进行采购，于    年   月   日通过公开招标采购，经评标委员会评定乙方       为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务；

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写         （¥      ）。

2、总价包括设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、与本项目有关的一切费用及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终价格。验收及相关费用由乙方负责。

3、在本合同履行过程中，合同总价在合同执行期间固定不变，不得因材料、劳务成本、运输成本、国家政策、货物的行业标准或国家标准的变动或其他任何理由予以变更。未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。

四、货物产地及标准

1、货物为            （填写制造商名称）全新的（原装）        （含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、供货服务要求

1、质保期    年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。质保期内由乙方承担每年的计量器具检定/校准/检测费用。

2、乙方免费送货及安装调试。

3、乙方提供的仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

4、在货物到达指定地点后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5、乙方须向甲方提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

6、设备安装后，乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。甲方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，甲方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由乙方承担。货物在经甲方验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以免费更换、补齐或无条件退货。

6.1、乙方在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

6.2、乙方中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

7、培训：

7.1、现场培训：乙方应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向甲方提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由乙方承担。

7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向甲方提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由乙方承担。

7.3、网络教育：乙方提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

8、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

9、关于软件系统接口问题：

9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。

9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向甲方开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。

9.3凡设置了权限的产品，必须免费向甲方提供密码。

10、以上为基本要求，乙方需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

六、交货要求

1、乙方在签订合同后30天内完成安装调试，并通过验收。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】

2、交货地点：东莞市横沥医院或甲方指定地点。

3、乙方提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4、特别要求：交货时要求乙方就所投产品提供产品说明书，同时甲方有权要求乙方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如乙方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护甲方合法权益，乙方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

七、付款方式

1、本合同每笔款项均以银行汇款方式支付。

2、支付比例30%,签订合同后甲方收到乙方等额合格发票、合同及甲方要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款。

3、支付比例50%，乙方将货物运至甲方指定地方，经甲方现场验收后，乙方向甲方提供等额合格发票、合同、现场验收报告及甲方要求的其他资料，甲方收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的50%。

4、支付比例20%，乙方在设备全部安装、调试完毕并经甲方最终验收合格，乙方向甲方提供等额合格发票、合同、最终验收报告及甲方要求的其他资料，甲方收到请款资料后15个工作日内支付合同总金额的20%。

5、因甲方使用的是财政资金，甲方在请款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

八、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。甲方有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、售后服务要求

1、乙方提供技术资料、中文操作手册。

2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。

3、乙方有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。

4、乙方在产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。

5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。

6、保修期外服务：

6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。

6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。

6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。

十、备件、专用工具和出厂日期等

1、备件

1.1、如有备件，乙方应随机向甲方（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

1.2、为保证设备正常运行，乙方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2、专用工具：如有专用工具，乙方应向甲方提供设备维护的专用工具。

3、乙方供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，甲方有权拒绝签收。

十一、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款，甲方将对乙方发出书面通知相关事项，给甲方造成的损失，由乙方承担。

十二、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以退货，同时乙方向甲方支付货款总金额 5 %的违约金。

2、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后24小时内无条件将退货货物运回，并自退货之日起 5 日内返还甲方已全部支付的货款及其税额，并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的5‰支付滞纳金。

3、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额 5 %的违约金。

4、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额 1‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

5、甲方逾期付款，则每日按合同总额 1‰向对方偿付违约金。

6、因乙方提供的货物原因造成人身、财产损害的，乙方除赔偿受害主体相应损失外，应向甲方承担本合同价款20%的违约责任。

7、如乙方违反廉洁条款，甲方有权单方终止或解除合同并按下条规定要求乙方承担违约责任。

8、乙方存违反法定义务及约定义务的，除赔偿损失外，按合同价款10%向甲方承担违约责任。如造成合同目的无法实现，按合同价款或甲方损失（就高原则）的30%向甲方承担违约责任。

9、乙方承担甲方为实现债权支出的各项费用（包阔但不限于差旅费、律师费、保全费、公证费、鉴定费等）。

十三、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对甲乙双方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十七、廉洁条款

1、乙方不得在合同签订、履行过程中向甲方工作人员提供任何回.扣、手续费、消费性娱乐活动，向甲方工作人员请客吃饭、馈赠任何礼物。

2、不得向甲方工作人员以馈赠信用卡、购物卡、购物券的形式进行商业贿赂。

3、不得向甲方工作人员承诺在合同履行完毕前后兑现任何利益承诺。

4、不得为谋取不正当利益而实施违反商业贿赂及公平交易的其他行为。

十八、其它

1、招、投标文件是本合同的一部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、任何一方的通讯地址发生变化的，应书面通知对方，否则，应自行承担由此造成的一切法律后果。

4、双方住所地及本合同记载的当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的审判与执行程序。因合同尾部联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

5、本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方 伍份、乙方    份，采购代理机构 壹份。合同自最后一个签字之日起即时生效。

附件：设备配置清单

甲方（公章）：东莞市横沥医院               乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签约时间：   年  月   日

签约地点：东莞市横沥医院

备注：1、本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是用户需求和乙方的投标文件中的相应内容；

2、合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

合同附件：

1.设备配置清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：441900014-2023-00535

采购项目编号：441900014-2023-00535

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

格式一：

投标函

致：广东中元招标代理有限公司

你方组织的“东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）”项目的招标[采购项目编号为：441900014-2023-00535]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）”项目采购[采购项目编号为441900014-2023-00535]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：东莞市横沥医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东中元招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）招标中获中标（采购项目编号：441900014-2023-00535），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中元招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东中元招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“东莞市横沥医院医疗设备采购项目（一）”项目（采购项目编号：441900014-2023-00535）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至  年  月  日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币           （￥：  元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日